Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	1
	Замовник
	Централізована міська бібліотечна система для дітей м. Одеси (ЄДРПОУ 26434397)

	2
	Найменування предмета закупівлі
	Послуги з поточного ремонту в приміщенні бібліотеки-філіалу № 8 ЦМБС для дітей розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 13 за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

	3
	Найменування послуги
	
Технічні та якісні характеристики послуг



Дефектний акт
	№
п/п
	 
Найменування робіт та витрат
 
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Локальний кошторис 02-01-01 на Поточний ремонт
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. СТІНИ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	  м
	69,14
	 

	2
	Демонтаж зі стін пластикових панелей(вагонки)
	  м2
	151
	 

	3
	Насікання поверхні стін вручну
	  м2
	272
	 

	4
	Протравлення поверхні стін бетонконтактом
	  м2
	272
	 

	5
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами на
клеї
	  м2
	272
	 

	6
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази
	  м2
	272
	 

	7
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	272
	 

	8
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах
	  м
	69,14
	 

	 
	Роздiл 2. СТЕЛЯ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Перетирання штукатурки стель з розшиванням тріщин
	  м2
	30,54
	 

	10
	Ремонт штукатурки стель (окремих місць) по каменю та
бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2,
товщина шару 20 мм
	  м2
	30,54
	 

	11
	Протравлення поверхні стель бетонконтактом
	  м2
	101,8
	 

	12
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази
	  м2
	101,8
	 

	13
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	101,8
	 

	 
	***
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Розчищення погонних ліпних виробів [стельовий
молдінг] висотою до 50 мм
	  м
	69,14
	 

	15
	Ремонт погонних ліпних виробів [стельовий молдінг]
висотою до 50 мм
	  м
	29
	 

	16
	Догіпсування. Категорія складності - ІІ, втрати до 20%
	  м2
	5,8
	 

	17
	Протравлення ліпного декору (стельового молдінгу)
бетонконтактом
	  м2
	13,828
	 

	18
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	13,828
	 

	 
	Роздiл 3. УКОСИ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Насікання поверхні укосів вручну
	  м2
	17,89
	 

	20
	Протравлення поверхні укосів бетонконтактом
	  м2
	17,89
	 

	21
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї
	  м2
	17,89
	 

	22
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази
	  м2
	17,89
	 

	23
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	17,89
	 

	 
	***
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Демонтаж пластикових підвіконних дошок
	  м
	10,36
	 

	25
	Установлення пластикових підвіконних дошок (7 шт,
шир. 600 мм)
	  м
	10,36
	 

	 
	***
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Установлення рулонних штор
	  грати
	11
	 

	 
	Роздiл 4. ПІДЛОГА
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Розбирання покриттів підлог з паркету
	  м2
	101,8
	 

	28
	Шліфування підлоги механізованим способом
	  м2
	101,8
	 

	29
	Улаштування на підлогу плит OSB площею покриття
понад 10 м2
	  м2
	101,8
	 

	30
	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі
зварюванням полотнища у стиках
	  м2
	101,8
	 

	 
	Роздiл 5. ОПАЛЕННЯ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Очищення чавунних радіаторів від старої фарби
металевими щітками (7 шт по 10 секцій)
	  м2
	15,4
	 

	32
	Знежирювання чавунних радіаторів уайт-спиритом
	  м2
	15,4
	 

	33
	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше
пофарбованих радіаторів
	  м2
	15,4
	 

	 
	Роздiл 6. Електромонтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Демонтаж електропроводки
	  м
	141
	 

	35
	Демонтаж світильників
	  шт
	24
	 

	36
	Прокладання гофри для проводів діаметром до 25 мм
	  м
	355
	 

	37
	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби
	  м
	355
	 

	38
	Прокладання ПВХ кабель-каналу прямокутного перерізу (колір білий, ширина 20 мм)
	  м
	30
	 

	39
	Прокладання проводів перерізом до 35 мм2 у ПВХ
кабель-каналі
	  м
	125
	 

	40
	Установлення блоків з кількістю установлюваних
штепсельних розеток до 4
	  шт
	11
	 

	41
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 2-клавішних
	  шт
	8
	 

	42
	Установлення автоматичних вимикачів на струм до 25 А
	  шт
	4
	 

	43
	Монтаж світильників
	  шт
	60
	 

	 
	Роздiл 7. Сходова клітина
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Обшивання каркасних стін ДСП-плитами 18 мм (білого
кольору)
	  м2
	2,56
	 

	 
	Роздiл 8. Двері
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Знімання дверних полотен
	  м2
	1,64
	 

	46
	Демонтаж дверних коробок
	  шт
	1
	 

	47
	Заповнення дверних прорізів дверними блоками
	  блок
	1
	 

	 
	Роздiл 9. Інші роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Установлення вивіски "БІБЛІОТЕКА"
	  шт
	1
	 

	 
	****
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Навантаження сміття вручну
	  т
	3,732
	 

	
	
	
	
	





	4
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Необхідність проведення закупівлі зумовлена нагальною потребою створення належних, безпечних та комфортних умов для обслуговування читачів (дітей) та роботи персоналу бібліотеки-філіалу № 8 відповідно до санітарних норм. Технічні характеристики визначено на підставі фактичного обстеження об'єкта та складеного дефектного акту, що відображає зношеність внутрішніх конструкцій та поверхонь приміщення.

	5
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Мінрегіону. Розрахунок базується на кошторисній документації (локальному кошторисі) з урахуванням поточних ринкових цін на будівельні матеріали, вироби, конструкції та послуги будівельного характеру в Одеському регіоні станом на вересень 2026 року.

	6
	Обґрунтування розміру бюджетного призначення
	Фінансування предмета закупівлі здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету міста Одеси на 2026 рік за КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)). Обсяг бюджетного призначення (очікувана вартість) становить – 1 500 000,00 грн. (один мільйон п’ятсот тисяч гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

	7
	Контактна особа
	Федосеєнко Ірина Костянтинівна



